## Sheet1
Cable No. | ΔT 1 (ns) | ΔT 2 (ns) | ΔT1/ΔT2 Uncertainty (± ps) | Avg ΔT (ns) | Avg ΔT Uncertainty (± ns) | Noise (μV ± 1.5%) | Noise Uncertainty (μV) | Cable Length (± 0.4 in) | Cable Length (± 0.01 m) | Cable Speed (m/ns) | Cable Speed Uncertainty (± m/ns) | Condition
1 | 6.78 | 5.78 | 20 | 6.28 | 0.028284 | 153.8 | 2.307 | 49.3 | 1.2522 | 0.1994 | 0.0018281 | Good
4 | 4.4 | 3.24 | 20 | 3.82 | 0.028284 | 152.9 | 2.2935 | 38.4 | 0.97536 | 0.25533 | 0.0032291 | Good
5 | 3.62 | 2.54 | 8 | 3.08 | 0.011314 | 141.4 | 2.121 | 24.4 | 0.61976 | 0.20122 | 0.0033298 | Good
6 | 4.68 | 3.28 | 20 | 3.98 | 0.028284 | 150.9 | 2.2635 | 31.9 | 0.81026 | 0.20358 | 0.0028993 | Good
7 | 2.98 | 1.69 | 8 | 2.335 | 0.011314 | 151.7 | 2.2755 | 18.1 | 0.45974 | 0.19689 | 0.0043876 | Good
8 | 3.72 | 2.496 | 20 | 3.108 | 0.028284 | 146.9 | 2.2035 | 24.7 | 0.62738 | 0.20186 | 0.003705 | Good
9 | 3.396 | 1.768 | 8 | 2.582 | 0.011314 | 153.4 | 2.301 | 19.3 | 0.49022 | 0.18986 | 0.0039613 | Good
10 | 2.176 | 0.96 | 8 | 1.568 | 0.011314 | 145.2 | 2.178 | 12.3 | 0.31242 | 0.19925 | 0.0065376 | Good
11 | 5.44 | 3.72 | 20 | 4.58 | 0.028284 | 156.5 | 2.3475 | 37.1 | 0.94234 | 0.20575 | 0.0025262 | Good
13 | 3.592 | 2.456 | 20 | 3.024 | 0.028284 | 147.5 | 2.2125 | 23.8 | 0.60452 | 0.19991 | 0.0037989 | Good
14 | 4.64 | 3.36 | 20 | 4 | 0.028284 | 141.9 | 2.1285 | 31.6 | 0.80264 | 0.20066 | 0.0028746 | Good
15 | 3.024 | 1.688 | 8 | 2.356 | 0.011314 | 153.5 | 2.3025 | 18.5 | 0.4699 | 0.19945 | 0.0043512 | Good
16 | 4.76 | 3.36 | 20 | 4.06 | 0.028284 | 153.1 | 2.2965 | 31.8 | 0.80772 | 0.19895 | 0.0028262 | Good
17 | 2.184 | 1.24 | 8 | 1.712 | 0.011314 | 132.9 | 1.9935 | 12.9 | 0.32766 | 0.19139 | 0.0059765 | Good
19 | 5.7 | 4.42 | 20 | 5.06 | 0.028284 | 141 | 2.115 | 39.4 | 1.0008 | 0.19778 | 0.0022645 | Good
20 | 10.76 | 9.32 | 40 | 10.04 | 0.056569 | 145.4 | 2.181 | 78.1 | 1.9837 | 0.19758 | 0.0014938 | Good
21 | 56.2 | 43.8 | 200 | 50 | 0.28284 | --- | --- | 379 | 9.6266 | 0.19253 | 0.0011073 | Good
22 | 77.2 | 63.8 | 200 | 70.5 | 0.28284 | 150.3 | 2.2545 | 589.5 | 14.9733 | 0.21239 | 0.00086381 | Good
23 | 66 | 53.3 | 200 | 59.65 | 0.28284 | 147.5 | 2.2125 | 466.5 | 11.8491 | 0.19864 | 0.00095671 | Good
24 | 1.68 | 0.5 | 8 | 1.09 | 0.011314 | 149.8 | 2.247 | 8.8 | 0.22352 | 0.20506 | 0.009418 | Good
25 | 1.016 | 0.424 | 4 | 0.72 | 0.0056569 | 151.2 | 2.268 | 6 | 0.1524 | 0.21167 | 0.013988 | Good
26 | 6.04 | 2.28 | 20 | 4.16 | 0.028284 | 154 | 2.31 | 31.5 | 0.8001 | 0.19233 | 0.0027365 | Good
27 | 1.632 | 1.016 | 8 | 1.324 | 0.011314 | 153.1 | 2.2965 | 10.8 | 0.27432 | 0.20719 | 0.0077576 | Good
28 | 12.76 | 7.96 | 40 | 10.36 | 0.056569 | --- | --- | 78 | 1.9812 | 0.19124 | 0.001422 | Good
29 | 1.52 | 0.88 | 8 | 1.2 | 0.011314 | 152.1 | 2.2815 | 10.1 | 0.25654 | 0.21378 | 0.0085736 | Good
30 | 1.128 | 0.456 | 4 | 0.792 | 0.0056569 | 152.2 | 2.283 | 6.6 | 0.16764 | 0.21167 | 0.012716 | Good
31 | 1.232 | 0.656 | 4 | 0.944 | 0.0056569 | 148.9 | 2.2335 | 7.6 | 0.19304 | 0.20449 | 0.010664 | Good
32 | 4.52 | 1.48 | 20 | 3 | 0.028284 | 154.1 | 2.3115 | 24.6 | 0.62484 | 0.20828 | 0.0038687 | Good
33 | 3.84 | 0.7 | 8 | 2.27 | 0.011314 | 133.1 | 1.9965 | 18.3 | 0.46482 | 0.20477 | 0.004522 | Good
34 | 2.816 | 0.656 | 8 | 1.736 | 0.011314 | 131.6 | 1.974 | 12.8 | 0.32512 | 0.18728 | 0.0058883 | Good
35 | 3.9 | 0.24 | 8 | 2.07 | 0.011314 | 194.4 | 2.916 | 18.1 | 0.45974 | 0.2221 | 0.0049811 | Good
36 | 3.8 | 0.7 | 8 | 2.25 | 0.011314 | 153.5 | 2.3025 | 18.8 | 0.47752 | 0.21223 | 0.0045708 | Good
37 | 4.16 | 0.76 | 8 | 2.46 | 0.011314 | 143 | 2.145 | 18.5 | 0.4699 | 0.19102 | 0.0041589 | Good
38 | 1.52 | 0.08 | 4 | 0.8 | 0.0056569 | 151.8 | 2.277 | 6.5 | 0.1651 | 0.20638 | 0.012585 | Good
39 | 3.5 | 0.72 | 8 | 2.11 | 0.011314 | 151.8 | 2.277 | 18.25 | 0.46355 | 0.21969 | 0.0048835 | Good
40 | 3.5 | 1.1 | 8 | 2.3 | 0.011314 | 152 | 2.28 | 18.5 | 0.4699 | 0.2043 | 0.0044625 | Good
41 | 2.32 | 0.5 | 8 | 1.41 | 0.011314 | 156.8 | 2.352 | 12.25 | 0.31115 | 0.22067 | 0.0073099 | Good
42 | 3.32 | 1.3 | 8 | 2.31 | 0.011314 | 149.3 | 2.2395 | 18.5 | 0.4699 | 0.20342 | 0.0044422 | Good
43 | 3.16 | 1.36 | 8 | 2.26 | 0.011314 | 151.2 | 2.268 | 18.9 | 0.48006 | 0.21242 | 0.0045508 | Good
44 | 3.28 | 1.2 | 8 | 2.24 | 0.011314 | 153.2 | 2.298 | 19.75 | 0.50165 | 0.22395 | 0.0046054 | Good
45 | 4.2 | 1.6 | 8 | 2.9 | 0.011314 | 150.8 | 2.262 | 23.75 | 0.60325 | 0.20802 | 0.0035425 | Good
47 | 1.296 | 0.096 | 4 | 0.696 | 0.0056569 | 157 | 2.355 | 6.1 | 0.15494 | 0.22261 | 0.014481 | Good
48 | 1.368 | 0.096 | 4 | 0.732 | 0.0056569 | 152.3 | 2.2845 | 6 | 0.1524 | 0.2082 | 0.013756 | Good
49 | 1.512 | 0.152 | 4 | 0.832 | 0.0056569 | 155.9 | 2.3385 | 5.8 | 0.14732 | 0.17707 | 0.012079 | Good
50 | 2.52 | 1.608 | 8 | 2.064 | 0.011314 | 131.3 | 1.9695 | 16.5 | 0.4191 | 0.20305 | 0.0049712 | Good
51 | 2.656 | 1.816 | 8 | 2.236 | 0.011314 | 150.3 | 2.2545 | 18.25 | 0.46355 | 0.20731 | 0.0045936 | Good
52 | 2.376 | 1.44 | 8 | 1.908 | 0.011314 | 151.5 | 2.2725 | 15.75 | 0.40005 | 0.20967 | 0.0053865 | Good
53 | 2.968 | 2.024 | 8 | 2.496 | 0.011314 | 134.6 | 2.019 | 20.25 | 0.51435 | 0.20607 | 0.0041139 | Good
54 | 3.48 | 2.72 | 20 | 3.1 | 0.028284 | 151.5 | 2.2725 | 24.5 | 0.6223 | 0.20074 | 0.0037095 | Good
55 | 3.408 | 2.72 | 20 | 3.064 | 0.028284 | 151.9 | 2.2785 | 24 | 0.6096 | 0.19896 | 0.003745 | Good
56 | 3.416 | 2.56 | 20 | 2.988 | 0.028284 | 145.1 | 2.1765 | 23.75 | 0.60325 | 0.20189 | 0.0038539 | Good
57 | 3.56 | 2.68 | 20 | 3.12 | 0.028284 | 136.7 | 2.0505 | 24.5 | 0.6223 | 0.19946 | 0.00368 | Good
59 | 2 | 1.128 | 8 | 1.564 | 0.011314 | 150 | 2.25 | 12.5 | 0.3175 | 0.20301 | 0.0065603 | Good
60 | 1.936 | 1.096 | 8 | 1.516 | 0.011314 | 147 | 2.205 | 12.5 | 0.3175 | 0.20943 | 0.0067789 | Good
61 | 2.152 | 1.264 | 8 | 1.708 | 0.011314 | 150.6 | 2.259 | 13.25 | 0.33655 | 0.19704 | 0.0059985 | Good
62 | 2.12 | 1.28 | 8 | 1.7 | 0.011314 | 151 | 2.265 | 13.5 | 0.3429 | 0.20171 | 0.0060336 | Good
63 | 2.8 | 1.952 | 8 | 2.376 | 0.011314 | 148.4 | 2.226 | 19 | 0.4826 | 0.20311 | 0.0043185 | Good
64 | 2.76 | 1.864 | 8 | 2.312 | 0.011314 | 150.5 | 2.2575 | 18.25 | 0.46355 | 0.2005 | 0.0044351 | Good
65 | 2.808 | 1.944 | 8 | 2.376 | 0.011314 | 150.5 | 2.2575 | 18.5 | 0.4699 | 0.19777 | 0.0043128 | Good
66 | 2.816 | 1.984 | 8 | 2.4 | 0.011314 | 151.6 | 2.274 | 19.75 | 0.50165 | 0.20902 | 0.0042816 | Good
67 | 2.608 | 1.784 | 8 | 2.196 | 0.011314 | 146 | 2.19 | 17.75 | 0.45085 | 0.20531 | 0.004675 | Good
68 | 1.272 | 0.512 | 4 | 0.892 | 0.0056569 | 150.4 | 2.256 | 7.5 | 0.1905 | 0.21357 | 0.011292 | Good
70 | 2.712 | 1.848 | 8 | 2.28 | 0.011314 | 146.4 | 2.196 | 18.5 | 0.4699 | 0.2061 | 0.0045036 | Good
72 | 5.18 | 4.06 | 20 | 4.62 | 0.028284 | 163.6 | 2.454 | 37 | 0.9398 | 0.20342 | 0.0024972 | Good
74 | 5.2 | 4.08 | 20 | 4.64 | 0.028284 | 187.9 | 2.8185 | 37 | 0.9398 | 0.20254 | 0.0024838 | Good
75 | 5.12 | 4.06 | 20 | 4.59 | 0.028284 | 174 | 2.61 | 37 | 0.9398 | 0.20475 | 0.0025176 | Good
77 | 5.04 | 4 | 20 | 4.52 | 0.028284 | 164.4 | 2.466 | 36.75 | 0.93345 | 0.20652 | 0.0025622 | Good
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.75 | 0.93345 | --- | --- | Bad
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 0.8128 | --- | --- | Bad
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.5 | 0.9271 | --- | --- | Bad
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.75 | 0.93345 | --- | --- | Bad
46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 0.9398 | --- | --- | Bad
58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.75 | 0.32385 | --- | --- | Bad
69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 203.25 | 5.1626 | --- | --- | Bad
71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 0.9398 | --- | --- | Bad
73 | --- | --- | --- | --- | --- | 379 | 5.685 | 37 | 0.9398 | --- | --- | Bad
76 | --- | --- | --- | --- | --- | 418.5 | 6.2775 | 37 | 0.9398 | --- | --- | Bad
78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 0.9398 | --- | --- | Bad

## Sheet3
| Cable Length (in) | Length (m) | Number of Cables
0 | 5.8 | 0.14732
0.2 | 6 | 0.1524
0.4 | 6 | 0.1524
0.6 | 6.1 | 0.15494 | 4
0.8 | 6.5 | 0.1651
1 | 6.6 | 0.16764 | 2
1.2 | 7.5 | 0.1905
1.4 | 7.6 | 0.19304 | 2
1.6 | 8.8 | 0.22352 | 1
1.8 | 10.1 | 0.25654 | 1
2 | 10.8 | 0.27432 | 1
2.2 | 12.25 | 0.31115
2.4 | 12.3 | 0.31242 | 2
2.6 | 12.5 | 0.3175
2.8 | 12.5 | 0.3175
3 | 12.8 | 0.32512 | 3
3.2 | 12.9 | 0.32766
3.4 | 13.25 | 0.33655 | 2
3.6 | 13.5 | 0.3429
3.8 | 15.75 | 0.40005 | 2
4 | 16.5 | 0.4191 | 1
4.2 | 17.75 | 0.45085 | 1
4.4 | 18.1 | 0.45974 | 1 | Length (in) | Length (m) | Ranges | Good | Bad
4.6 | 18.1 | 0.45974 |  | 5.8 | 0.14732 | 0
4.8 | 18.25 | 0.46355 |  | 6 | 0.1524 | 0.2 | 8
5 | 18.25 | 0.46355 |  | 6 | 0.1524 | 0.4 | 11 | 1
5.2 | 18.25 | 0.46355 |  | 6.1 | 0.15494 | 0.6 | 22
5.4 | 18.3 | 0.46482 |  | 6.5 | 0.1651 | 0.8 | 9
5.6 | 18.5 | 0.4699 | 6 | 6.6 | 0.16764 | 1 | 9 | 10
5.8 | 18.5 | 0.4699 |  | 7.5 | 0.1905 | 1.2 | 1
6 | 18.5 | 0.4699 |  | 7.6 | 0.19304 | 1.4 | 1
6.2 | 18.5 | 0.4699 |  | 8.8 | 0.22352 | 1.6
6.4 | 18.5 | 0.4699 |  | 10.1 | 0.25654 | 1.8
6.6 | 18.5 | 0.4699 |  | 10.8 | 0.27432 | 2 | 1
6.8 | 18.8 | 0.47752 | 6 | 12.25 | 0.31115 | 2.2
7 | 18.9 | 0.48006 |  | 12.3 | 0.31242 | 2.4
7.2 | 19 | 0.4826 |  | 12.5 | 0.3175 | 2.6
7.4 | 19.3 | 0.49022 | 3 | 12.5 | 0.3175 | 2.8
7.6 | 19.75 | 0.50165 | 1 | 12.8 | 0.32512 | 3
7.8 | 19.75 | 0.50165 |  | 12.9 | 0.32766 | 3.2
8 | 20.25 | 0.51435 | 2 | 13.25 | 0.33655 | 3.4
8.2 | 23.75 | 0.60325 | 1 | 13.5 | 0.3429 | 3.6
8.4 | 23.75 | 0.60325 |  | 15.75 | 0.40005 | 3.8
8.6 | 23.8 | 0.60452 |  | 16.5 | 0.4191 | 4
8.8 | 24 | 0.6096 | 3 | 17.75 | 0.45085 | 4.2
9 | 24.4 | 0.61976 | 1 | 18.1 | 0.45974 | 4.4
9.2 | 24.5 | 0.6223 |  | 18.1 | 0.45974 | 4.6
9.4 | 24.5 | 0.6223 |  | 18.25 | 0.46355 | 4.8
9.6 | 24.6 | 0.62484 |  | 18.25 | 0.46355 | 5
9.8 | 24.7 | 0.62738 | 4 | 18.25 | 0.46355 | 5.2 |  | 1
10 | 31.5 | 0.8001 | 1 | 18.3 | 0.46482 | 5.4
10.2 | 31.6 | 0.80264 |  | 18.5 | 0.4699 | 5.6
10.4 | 31.8 | 0.80772 | 2 | 18.5 | 0.4699 | 5.8
10.6 | 31.9 | 0.81026 |  | 18.5 | 0.4699 | 6
10.8 | 36.75 | 0.93345 |  | 18.5 | 0.4699 | 6.2
11 | 37 | 0.9398 | 3 | 18.5 | 0.4699 | 6.4
11.2 | 37 | 0.9398 |  | 18.5 | 0.4699 | 6.6
11.4 | 37.1 | 0.94234 |  | 18.8 | 0.47752 | 6.8
11.6 | 38.4 | 0.97536 |  | 18.9 | 0.48006 | 7
11.8 | 39.4 | 1.0008 | 4 | 19 | 0.4826 | 7.2
12 | 49.3 | 1.2522 |  | 19.3 | 0.49022 | 7.4
12.2 | 78 | 1.9812 |  | 19.75 | 0.50165 | 7.6
12.4 | 78.1 | 1.9837 |  | 19.75 | 0.50165 | 7.8
12.6 | 379 | 9.6266 |  | 20.25 | 0.51435 | 8
12.8 | 466.5 | 11.8491 |  | 23.75 | 0.60325 | 8.2
13 | 589.5 | 14.9733 |  | 23.75 | 0.60325 | 8.4
13.2 | 12.75 | 0.32385 |  | 23.8 | 0.60452 | 8.6
13.4 | 32 | 0.8128 |  | 24 | 0.6096 | 8.8
13.6 | 36.75 | 0.93345 | 9 | 24.4 | 0.61976 | 9
13.8 | 36.75 | 0.93345 | 1 | 24.5 | 0.6223 | 9.2
14 | 36.5 | 0.9271 | 1 | 24.5 | 0.6223 | 9.4
14.2 | 37 | 0.9398 | 1 | 24.6 | 0.62484 | 9.6
14.4 | 37 | 0.9398 |  | 24.7 | 0.62738 | 9.8 | 1
14.6 | 37 | 0.9398 | 2 | 31.5 | 0.8001 | 10
14.8 | 37 | 0.9398 | 1 | 31.6 | 0.80264 | 10.2
15 | 37 | 0.9398 | 1 | 31.8 | 0.80772 | 10.4
15.2 | 37 | 0.9398 | 1 | 31.9 | 0.81026 | 10.6
15.4 | 203.25 | 5.1626 | 1 | 36.75 | 0.93345 | 10.8
|  |  | 78 | 37 | 0.9398 | 11
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 11.2
|  |  |  | 37.1 | 0.94234 | 11.4
|  |  |  | 38.4 | 0.97536 | 11.6
|  |  |  | 39.4 | 1.0008 | 11.8
|  |  |  | 49.3 | 1.2522 | 12 | 1
|  |  |  | 78 | 1.9812 | 12.2
|  |  |  | 78.1 | 1.9837 | 12.4
|  |  |  | 379 | 9.6266 | 12.6
|  |  |  | 466.5 | 11.8491 | 12.8
|  |  |  | 589.5 | 14.9733 | 13
|  |  |  | 12.75 | 0.32385 | 13.2
|  |  |  | 32 | 0.8128 | 13.4
|  |  |  | 36.75 | 0.93345 | 13.6
|  |  |  | 36.75 | 0.93345 | 13.8
|  |  |  | 36.5 | 0.9271 | 14
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 14.2
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 14.4
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 14.6
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 14.8
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 15 | 1
|  |  |  | 37 | 0.9398 | 15.2
|  |  |  | 203.25 | 5.1626 | 15.4

## Sheet5
Delay Janx
Cable No. | Length (m) | Delay (ns) | Scale (ps/pt) | Ratio | Scale | Delay
1 | 1.25 | 6.28 | 20 | 0.2 | 4 | 0.8
22 | 14.97 | 70.5 | 200 | 0.276 | 8 | 2.208
38 | 0.17 | 0.8 | 4 | 0.314 | 20 | 6.28
|  |  |  | 0.333 | 40 | 13.32
|  |  |  | 0.3425 | 80 | 27.4
|  |  |  | 0.3525 | 200 | 70.5