## Sheet1
|  |  |  | Dark Box 1 | (Wooden)
PMT | 18423
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan | 1024
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
732 and 736 | 2.197 | 2.5 | 55.5 | 0.13875 | 57.83 | 0.25495 | 2.33 | 0.29026 | 3675839.5428 | 512167.0813
733 and 737 | 2.198 | 2.5 | 55.52 | 0.1388 | 57.93 | 0.19461 | 2.41 | 0.23904 | 3802048.6258 | 445542.3758
734 and 738 | 2.197 | 2.5 | 55.52 | 0.1388 | 57.92 | 0.20141 | 2.4 | 0.24461 | 3786272.4905 | 452486.1464
735 and 739 | 2.198 | 2.5 | 55.53 | 0.13883 | 57.91 | 0.20847 | 2.38 | 0.25046 | 3754720.2197 | 459384.4506
Average | 2.198 | 2.5 | 55.5175 | 0.13879 | 57.8975 | 0.19589 | 2.38 | 0.24008 | 3754720.2197 | 445372.3017
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
745-746 | 2.099 | 2.5 | 55.48 | 0.1387 | 56.81 | 0.30508 | 1.33 | 0.33513 | 2098226.0051 | 544670.9244
747-748 | 2.099 | 2.5 | 55.48 | 0.1387 | 56.86 | 0.22936 | 1.38 | 0.26804 | 2177106.682 | 444149.9151
749-750 | 2.099 | 2.5 | 55.49 | 0.13872 | 56.83 | 0.25355 | 1.34 | 0.28902 | 2114002.1405 | 474656.2175
751-752 | 2.099 | 2.5 | 55.51 | 0.13878 | 56.82 | 0.26187 | 1.31 | 0.29637 | 2066673.7344 | 485022.621
Average | 2.099 | 2.5 | 55.49 | 0.13872 | 56.83 | 0.26189 | 1.34 | 0.29636 | 2114002.1405 | 485798.9729
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
753-754 | 2.001 | 2.5 | 55.55 | 0.13887 | 56.65 | 0.14303 | 1.1 | 0.19936 | 1735374.8915 | 332633.6076
755-756 | 2.001 | 2.5 | 55.57 | 0.13892 | 56.65 | 0.14477 | 1.08 | 0.20064 | 1703822.6207 | 333918.4431
757-758 | 2.001 | 2.5 | 55.58 | 0.13895 | 56.65 | 0.14477 | 1.07 | 0.20066 | 1688046.4853 | 333632.1744
759-760 | 2.001 | 2.5 | 55.58 | 0.13895 | 56.65 | 0.14477 | 1.07 | 0.20066 | 1688046.4853 | 333632.1744
Average | 2.001 | 2.5 | 55.57 | 0.13892 | 56.65 | 0.14477 | 1.08 | 0.20064 | 1703822.6207 | 333918.4431
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
762-763 | 1.899 | 2.5 | 55.28 | 0.14142 | 55.61 | 0.14046 | 0.33 | 0.19932 | 520612.4674 | 316118.8167
764-765 | 1.899 | 2.5 | 55.27 | 0.14385 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20105 | 536388.6028 | 318937.3835
766-767 | 1.899 | 2.5 | 55.28 | 0.14142 | 55.61 | 0.14046 | 0.33 | 0.19932 | 520612.4674 | 316118.8167
768-769 | 1.899 | 2.5 | 55.28 | 0.14142 | 55.61 | 0.14046 | 0.33 | 0.19932 | 520612.4674 | 316118.8167
Average | 1.899 | 2.5 | 55.2775 | 0.14141 | 55.61 | 0.14046 | 0.3325 | 0.19931 | 524556.5013 | 316137.4069
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
770-771 | 1.799 | 2.5 | 55.27 | 0.14694 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20327 | 536388.6028 | 322429.888
772 and 774 | 1.799 | 2.5 | 55.29 | 0.13966 | 55.61 | 0.14046 | 0.32 | 0.19808 | 504836.3321 | 314071.4447
773 and 776 | 1.799 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
777-778 | 1.798 | 2.5 | 55.27 | 0.14694 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20327 | 536388.6028 | 322429.888
Average | 1.799 | 2.5 | 55.275 | 0.14141 | 55.61 | 0.14046 | 0.335 | 0.19931 | 528500.5351 | 316156.1879
Run Number | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
779-780 | 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
781-782 | 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15489 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20909 | 536388.6028 | 331563.4289
783-784 | 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
785-786 | 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
Average | 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
2" PMT
List of Averages
| High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Pedestal Error | S.E.P. (#) | S.E.P. Error | Delta (#) | Delta Error | Gain (DB1) | Gain Error
| 2.198 | 2.5 | 55.52 | 0.1388 | 57.9 | 0.1959 | 2.38 | 0.24009 | 3754720.2197 | 445382.2049
| 2.099 | 2.5 | 55.49 | 0.13872 | 56.83 | 0.26189 | 1.34 | 0.29636 | 2114002.1405 | 485798.9729
| 2.001 | 2.5 | 55.57 | 0.13892 | 56.65 | 0.14477 | 1.08 | 0.20064 | 1703822.6207 | 333918.4431
| 1.899 | 2.5 | 55.28 | 0.14142 | 55.61 | 0.14046 | 0.33 | 0.19932 | 520612.4674 | 316118.8167
| 1.799 | 2.5 | 55.28 | 0.14142 | 55.61 | 0.14046 | 0.33 | 0.19932 | 520612.4674 | 316118.8167
| 1.699 | 2.5 | 55.27 | 0.15064 | 55.61 | 0.14046 | 0.34 | 0.20596 | 536388.6028 | 326647.7974
PMT S/N | 9561
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R | 2.56e-10 | 1.28e-11 |  | 5" PMT
ADC Chan | 1024
Run # | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Pedestal (#) | Error | S.E.P. (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB1) | Error
640 | 1.7 | 1.4 | 19.69 | 0.053133 | 21.61 | 0.12255 | 1.92 | 0.13357 | 3029017.9924 | 283083.4572
641 | 1.798 | 1.4 | 19.69 | 0.053133 | 23.65 | 0.077432 | 3.96 | 0.093909 | 6247349.6093 | 417064.5193
643 | 1.897 | 1.4 | 19.68 | 0.050206 | 24.98 | 0.074162 | 5.3 | 0.089558 | 8361351.7498 | 540577.9443
644 | 1.999 | 1.4 | 19.68 | 0.05311 | 27.52 | 0.10552 | 7.84 | 0.11813 | 12368490.1355 | 794030.8029
645 | 2.099 | 1.4 | 19.69 | 0.053133 | 30.43 | 0.10338 | 10.74 | 0.11623 | 16943569.3948 | 1073141.1873
646 | 2.199 | 1.4 | 19.67 | 0.053087 | 33.42 | 0.13813 | 13.75 | 0.14798 | 21692186.1433 | 1373677.7968
| High Voltage (-kV) | Ratios (2"/5")
| 1.7 | 0.17708
| 1.799 | 0.083333
| 1.898 | 0.062264
| 2 | 0.13776
| 2.099 | 0.12477
| 2.199 | 0.17309