## Sheet1
PMT S/N | 9561 |  | DARK BOX 2! | (Plastic Box)
Attenuation | 0.9129 | 0.022
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB2) | Error | ln(Gain)
556 | 1.699 | 2.6 | 24.83 | 0.065217 | 27.33 | 0.079173 | 2.5 | 0.10257 | 4278946.2154 | 295347.1392 | 15.2692
558 | 1.798 | 2.6 | 24.84 | 0.0629 | 28.38 | 0.086798 | 3.54 | 0.10719 | 6058987.8409 | 383092.4167 | 15.6171
559 | 1.901 | 2.6 | 24.77 | 0.062727 | 29.8 | 0.089723 | 5.03 | 0.10948 | 8609239.7853 | 513276.7692 | 15.9683
560 | 2.003 | 2.6 | 24.74 | 0.065003 | 31.56 | 0.10548 | 6.82 | 0.1239 | 11672965.2755 | 681724.7705 | 16.2728
561 | 2.101 | 2.6 | 24.71 | 0.064932 | 33.66 | 0.1385 | 8.95 | 0.15296 | 15318627.451 | 889649.1122 | 16.5446
562 | 2.199 | 2.6 | 24.7 | 0.064908 | 36.36 | 0.15863 | 11.66 | 0.17139 | 19957005.1484 | 1145892.345 | 16.8091
563 | 2.301 | 2.6 | 24.71 | 0.064932 | 39.85 | 0.18007 | 15.14 | 0.19142 | 25913298.2802 | 1475150.8608 | 17.0703
|  |  | DARK BOX 1! |  | (Wooden Box)
PMT S/N | 9561
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB1) | Error | ln(Gain)
640 | 1.7 | 1.4 | 19.68 | 0.01 | 22.6 | 0.1 | 2.92 | 0.1005 | 4606631.5301 | 328298.0838 | 15.343
641 | 1.798 | 1.4 | 19.68 | 0.03 | 23.65 | 0.07 | 3.97 | 0.076158 | 6263125.7446 | 408898.3728 | 15.6502
643 | 1.897 | 1.4 | 19.68 | 0.02 | 25.01 | 0.07 | 5.33 | 0.072801 | 8408680.1559 | 537163.0484 | 15.9448
644 | 1.999 | 1.4 | 19.68 | 0.03 | 27.52 | 0.11 | 7.84 | 0.11402 | 12368490.1355 | 792534.1256 | 16.3307
645 | 2.099 | 1.4 | 19.69 | 0.03 | 30.43 | 0.12 | 10.74 | 0.12369 | 16943569.3948 | 1075214.3114 | 16.6454
646 | 2.199 | 1.4 | 19.67 | 0.02 | 33.42 | 0.16 | 13.75 | 0.16125 | 21692186.1433 | 1377388.1307 | 16.8925
647 | 2.3 | 1.4 | 19.7 | 0.01 | 38.1 | 0.3 | 18.4 | 0.30017 | 29028089.0935 | 1872361.6757 | 17.1838
PMT S/N | 60158 | (HMS)
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11 |  | SEE #'s 811-814 for various bases, resulting in varying Gains :(
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB1) | Error | ln(Gain)
802 | 1.714 | 1.5 | 33.34 | 0.01 | 34.66 | 0.03 | 1.32 | 0.031623 | 2082449.8698 | 139201.5448
805 | 1.815 | 1.5 | 33.25 | 0.01 | 34.67 | 0.03 | 1.42 | 0.031623 | 2240211.2235 | 148434.5447
806 | 1.915 | 1.5 | 33.27 | 0.01 | 35.18 | 0.01 | 1.91 | 0.014142 | 3013241.857 | 189359.364
807 | 2.015 | 1.5 | 33.27 | 0.01 | 35.87 | 0.01 | 2.6 | 0.014142 | 4101795.198 | 256941.7211
808 | 2.118 | 1.5 | 33.28 | 0.01 | 36.78 | 0.02 | 3.5 | 0.022361 | 5521647.3819 | 346377.7017
809 | 2.219 | 1.5 | 33.27 | 0.33 | 37.99 | 0.02 | 4.72 | 0.33061 | 7446335.8979 | 698545.7731
810 | 2.311 | 1.5 | 33.27 | 0.39 | 39.6 | 0.01 | 6.33 | 0.39013 | 9986293.6936 | 875884.0328
PMT S/N | 9577 | BLAST
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB1) | Error | ln(Gain)
822 | 1.715 | 1.5 | 33.26 | 0.01 | 62.46 | 0.24 | 29.2 | 0.24021 | 46066315.3006 | 2899623.6903
823 | 1.8 | 1.5 | 33.26 | 0.01 | 73.93 | 0.25 | 40.67 | 0.2502 | 64161542.5779 | 4023389.8392
824 | 1.901 | 1.5 | 33.27 | 0.01 | 90.56 | 0.28 | 57.29 | 0.28018 | 90381479.5743 | 5657521.143
825 | 2 | 1.5 | 33.26 | 0.01 | 113.6 | 0.5 | 80.34 | 0.5001 | 126745471.6181 | 7948763.0314
826 | 2.1 | 1.5 | 33.27 | 0.01 | 143.3 | 0.6 | 110.03 | 0.60008 | 173584817.5522 | 10873795.3269
827 | 2.202 | 1.5 | 33.27 | 0.01 | 179.7 | 0.8 | 146.43 | 0.80006 | 231009950.3241 | 14471252.7365
828 | 2.301 | 1.5 | 33.28 | 0.01 | 227.3 | 0.8 | 194.02 | 0.80006 | 306088578.5828 | 19143017.8246