## Sheet1
Cable No. | ΔT 1 (ns) | ΔT 2 (ns) | Avg ΔT | Uncertainty (±ns) | Noise Amplitude (mV) | Cable Length (in) | Length (m) | Speed (m/ns)
1 | 6.78 | 5.78 | 6.28 | 0.5 | 1.04 | 49.3 | 1.2522 | 0.1994
4 | 4.4 | 3.24 | 3.82 | 0.58 | 0.98 | 38.4 | 0.97536 | 0.25533
5 | 3.62 | 2.54 | 3.08 | 0.54 | 0.96 | 24.4 | 0.61976 | 0.20122
6 | 4.68 | 3.28 | 3.98 | 0.7 | 1.06 | 31.9 | 0.81026 | 0.20358
7 | 2.98 | 1.69 | 2.335 | 0.645 | 1.12 | 18.1 | 0.45974 | 0.19689
8 | 3.72 | 2.496 | 3.108 | 0.612 | 1.1 | 24.7 | 0.62738 | 0.20186
9 | 3.396 | 1.768 | 2.582 | 0.814 | 1.02 | 19.3 | 0.49022 | 0.18986
10 | 2.176 | 0.96 | 1.568 | 0.608 | 1.02 | 12.3 | 0.31242 | 0.19925
11 | 5.44 | 3.72 | 4.58 | 0.86 | 1.26 | 37.1 | 0.94234 | 0.20575
13 | 3.592 | 2.456 | 3.024 | 0.568 | 0.92 | 23.8 | 0.60452 | 0.19991
14 | 4.64 | 3.36 | 4 | 0.64 | 1.06 | 31.6 | 0.80264 | 0.20066
15 | 3.024 | 1.688 | 2.356 | 0.668 | 0.94 | 18.5 | 0.4699 | 0.19945
16 | 4.76 | 3.36 | 4.06 | 0.7 | 1.16 | 31.8 | 0.80772 | 0.19895
17 | 2.184 | 1.24 | 1.712 | 0.472 | 1.06 | 12.9 | 0.32766 | 0.19139
19 | 5.7 | 4.42 | 5.06 | 0.64 | 1 | 39.4 | 1.0008 | 0.19778
20 | 10.76 | 9.32 | 10.04 | 0.72 | 1.16 | 78.1 | 1.9837 | 0.19758
21 | 56.2 | 43.8 | 50 | 6.2 | 1.1 | 379 | 9.6266 | 0.19758 | Average
22 | 77.2 | 63.8 | 70.5 | 6.7 | 1.08 | 589.5 | 14.9733 | 0.014647 | Stdev
23 | 66 | 53.3 | 59.65 | 6.35 | 1.08 | 466.5 | 11.8491
24 | 1.68 | 0.5 | 1.09 | 0.59 | 0.98 | 8.8 | 0.22352
25 | 1.016 | 0.424 | 0.72 | 0.296 | 0.96 | 6 | 0.1524
26 | 6.04 | 2.28 | 4.16 | 1.88 | 0.94 | 31.5 | 0.8001
27 | 1.632 | 1.016 | 1.324 | 0.308 | 1.04 | 10.8 | 0.27432
28 | 12.76 | 7.96 | 10.36 | 2.4 | 1.04 | 78 | 1.9812
29 | 1.52 | 0.88 | 1.2 | 0.32 | 1.02 | 10.1 | 0.25654
30 | 1.128 | 0.456 | 0.792 | 0.336 | 1.02 | 6.6 | 0.16764
31 | 1.232 | 0.656 | 0.944 | 0.288 | 0.96 | 7.6 | 0.19304
32 | 4.52 | 1.48 | 3 | 1.52 | 0.88 | 24.6 | 0.62484
33 | 3.84 | 0.7 | 2.27 | 1.57 | 0.98 | 18.3 | 0.46482
34 | 2.816 | 0.656 | 1.736 | 1.08 | 1.04 | 12.8 | 0.32512
35 | 3.9 | 0.24 | 2.07 | 1.83 | 1.02 | 18.1 | 0.45974
36 | 3.8 | 0.7 | 2.25 | 1.55 | 0.98 | 18.8 | 0.47752
37 | 4.16 | 0.76 | 2.46 | 1.7 | 1.06 | 18.5 | 0.4699
2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a