## Sheet1
PMT S/N | 9561 |  | DARK BOX 2!
Attenuation | 0.9129
ADC Full R. | 2.56e-10
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | S.E.P (#) | Delta (#) | Gain (DB2) | ln(Gain)
556 | 1.699 | 2.6 | 24.83 | 27.33 | 2.5 | 4278946.2154 | 15.2692
558 | 1.798 | 2.6 | 24.84 | 28.38 | 3.54 | 6058987.8409 | 15.6171
559 | 1.901 | 2.6 | 24.77 | 29.8 | 5.03 | 8609239.7853 | 15.9683
560 | 2.003 | 2.6 | 24.74 | 31.56 | 6.82 | 11672965.2755 | 16.2728
561 | 2.101 | 2.6 | 24.71 | 33.66 | 8.95 | 15318627.451 | 16.5446
562 | 2.199 | 2.6 | 24.7 | 36.36 | 11.66 | 19957005.1484 | 16.8091
563 | 2.301 | 2.6 | 24.71 | 39.85 | 15.14 | 25913298.2802 | 17.0703
DARK BOX 1!
PMT S/N | 9561
Attenuation | 0.99042
ADC Full R. | 2.56e-10
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | S.E.P (#) | Delta (#) | Gain (DB1) | ln(Gain)
640 | 1.7 | 1.4 | 19.68 | 22.6 | 2.92 | 4606631.5301 | 15.343
641 | 1.798 | 1.4 | 19.68 | 23.65 | 3.97 | 6263125.7446 | 15.6502
643 | 1.897 | 1.4 | 19.68 | 25.01 | 5.33 | 8408680.1559 | 15.9448
644 | 1.999 | 1.4 | 19.68 | 27.52 | 7.84 | 12368490.1355 | 16.3307
645 | 2.099 | 1.4 | 19.69 | 30.43 | 10.74 | 16943569.3948 | 16.6454
646 | 2.199 | 1.4 | 19.67 | 33.42 | 13.75 | 21692186.1433 | 16.8925
647 | 2.3 | 1.4 | 19.7 | 38.1 | 18.4 | 29028089.0935 | 17.1838