## Sheet1
PMT S/N | 9561 |  | DARK BOX 2! | (Plastic Box)
Attenuation | 0.9129 | 0.022
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB2) | Error | ln(Gain)
556 | 1.699 | 2.6 | 24.83 | 0.065217 | 27.33 | 0.079173 | 2.5 | 0.10257 | 4278946.2154 | 295347.1392 | 15.2692
558 | 1.798 | 2.6 | 24.84 | 0.0629 | 28.38 | 0.086798 | 3.54 | 0.10719 | 6058987.8409 | 383092.4167 | 15.6171
559 | 1.901 | 2.6 | 24.77 | 0.062727 | 29.8 | 0.089723 | 5.03 | 0.10948 | 8609239.7853 | 513276.7692 | 15.9683
560 | 2.003 | 2.6 | 24.74 | 0.065003 | 31.56 | 0.10548 | 6.82 | 0.1239 | 11672965.2755 | 681724.7705 | 16.2728
561 | 2.101 | 2.6 | 24.71 | 0.064932 | 33.66 | 0.1385 | 8.95 | 0.15296 | 15318627.451 | 889649.1122 | 16.5446
562 | 2.199 | 2.6 | 24.7 | 0.064908 | 36.36 | 0.15863 | 11.66 | 0.17139 | 19957005.1484 | 1145892.345 | 16.8091
563 | 2.301 | 2.6 | 24.71 | 0.064932 | 39.85 | 0.18007 | 15.14 | 0.19142 | 25913298.2802 | 1475150.8608 | 17.0703
|  |  | DARK BOX 1! |  | (Wooden Box)
PMT S/N | 9561
Attenuation | 0.99042 | 0.036983
ADC Full R. | 2.56e-10 | 1.28e-11
ADC Chan. | 1024
Run Number (#) | High Voltage (-kV) | LED Voltage (V) | Ped (#) | Error | S.E.P (#) | Error | Delta (#) | Error | Gain (DB1) | Error | ln(Gain)
640 | 1.7 | 1.4 | 19.68 | 0.01 | 22.6 | 0.1 | 2.92 | 0.1005 | 4606631.5301 | 319571.7613 | 15.343
641 | 1.798 | 1.4 | 19.68 | 0.03 | 23.65 | 0.07 | 3.97 | 0.076158 | 6263125.7446 | 420270.7114 | 15.6502
643 | 1.897 | 1.4 | 19.68 | 0.02 | 25.01 | 0.07 | 5.33 | 0.072801 | 8408680.1559 | 568994.6532 | 15.9448
644 | 1.999 | 1.4 | 19.68 | 0.03 | 27.52 | 0.11 | 7.84 | 0.11402 | 12368490.1355 | 758686.8794 | 16.3307
645 | 2.099 | 1.4 | 19.69 | 0.03 | 30.43 | 0.12 | 10.74 | 0.12369 | 16943569.3948 | 991156.3543 | 16.6454
646 | 2.199 | 1.4 | 19.67 | 0.02 | 33.42 | 0.16 | 13.75 | 0.16125 | 21692186.1433 | 1279493.7582 | 16.8925
647 | 2.3 | 1.4 | 19.7 | 0.01 | 38.1 | 0.3 | 18.4 | 0.30017 | 29028089.0935 | 1649966.4894 | 17.1838