## Sheet1
This First Measurement was not optimized and returned amplification instead of attenuation.
Osc. Meas. | [8 empty] | ADC Meas.
|  |  |  | Pulse Area. |  |  |  |  | Pulse Area | Pedestal | Pulse Area | Pedestal | Total (Pulse-Ped)
|  |  |  | nVs |  | nC |  |  | # | # | nC | nC | nC
|  |  |  | 1.4446 |  | 0.028892 |  |  | 151.6 | 33.13 | 0.0379 | 0.0082825 | 0.029618
|  |  |  | 2.4886 |  | 0.049772 |  |  | 235.7 | 33.13 | 0.058925 | 0.0082825 | 0.050643
|  |  |  | 3.2759 |  | 0.065518 |  |  | 300.7 | 33.13 | 0.075175 | 0.0082825 | 0.066892
|  |  |  | 4.6038 |  | 0.092076 |  |  | 408.1 | 33.13 | 0.10203 | 0.0082825 | 0.093743
|  |  |  | 5.644 |  | 0.11288 |  |  | 495.4 | 33.13 | 0.12385 | 0.0082825 | 0.11557
|  |  |  | 6.5106 |  | 0.13021 |  |  | 567.3 | 33.13 | 0.14183 | 0.0082825 | 0.13354
|  |  |  | 7.811 |  | 0.15622 |  |  | 672.3 | 33.13 | 0.16808 | 0.0082825 | 0.15979
|  |  |  | 8.9336 |  | 0.17867 |  |  | 764.9 | 33.13 | 0.19123 | 0.0082825 | 0.18294
|  |  |  | 9.823 |  | 0.19646 |  |  | 837.8 | 33.13 | 0.20945 | 0.0082825 | 0.20117
|  |  |  | 10.482 |  | 0.20964 |  |  | 890.8 | 33.13 | 0.2227 | 0.0082825 | 0.21442
17.604
11.626
Now, pulse width >> gate. |  | (Optimized, including calibration shown below)
Gate Width | Error | Pulse Amp. | Error | Pulse Area. | Error |  | Error | Corrected nC
ns | ns | V | V | nVs | nVs | nC | nC | nC
75.32 | 0.07 | 0.12498 | 0.0003 | 9.4135 | 0.024231 | 0.18827 | 0.00048461 | 0.19601 | 819.6 | 42 | 0.2049 | 0.0105 | 0.1944
75.32 | 0.07 | 0.07405 | 1e-05 | 5.5774 | 0.0052379 | 0.11155 | 0.00010476 | 0.1136 | 496.3 | 42 | 0.12408 | 0.0105 | 0.11357
75.32 | 0.07 | 0.08803 | 1e-05 | 6.6304 | 0.006208 | 0.13261 | 0.00012416 | 0.13622 | 583.4 | 42 | 0.14585 | 0.0105 | 0.13535
75.32 | 0.07 | 0.1043 | 2e-05 | 7.8559 | 0.0074548 | 0.15712 | 0.0001491 | 0.16255 | 690.6 | 42 | 0.17265 | 0.0105 | 0.16215
75.32 | 0.07 | 0.1143 | 2e-05 | 8.6091 | 0.0081416 | 0.17218 | 0.00016283 | 0.17873 | 754.1 | 42 | 0.18852 | 0.0105 | 0.17802
75.32 | 0.07 | 0.13812 | 2e-05 | 10.4032 | 0.009785 | 0.20806 | 0.0001957 | 0.21728 | 907.2 | 42 | 0.2268 | 0.0105 | 0.2163
75.32 | 0.07 | 0.14403 | 1e-05 | 10.8483 | 0.01011 | 0.21697 | 0.0002022 | 0.22684 | 942.4 | 42 | 0.2356 | 0.0105 | 0.2251
75.32 | 0.07 | 0.06238 | 2e-05 | 4.6985 | 0.0046191 | 0.093969 | 9.2383e-05 | 0.09471 | 419 | 42 | 0.10475 | 0.0105 | 0.09425
[9 empty] | Attenuation Factor = |  | 0.99042
ns: Evaluating Systematic Error | Intercept |  | 0.0007382
75.3 | 0.015 | 0.10007 | 3e-06 | 7.5353 | 0.001518 | 0.15071 | 3.0359e-05 |  | 662.4 | 42 | 0.1656 | 0.0105 | 0.1551
75.3 | 0.015 | 0.0833 | 2e-05 | 6.2725 | 0.0019569 | 0.12545 | 3.9137e-05 |  | 556 | 42 | 0.139 | 0.0105 | 0.1285
75.3 | 0.015 | 0.1101 | 2e-05 | 8.2905 | 0.0022351 | 0.16581 | 4.4701e-05 |  | 730.4 | 42 | 0.1826 | 0.0105 | 0.1721
75.3 | 0.015 | 0.14018 | 2e-05 | 10.5556 | 0.0025864 | 0.21111 | 5.1728e-05 |  | 924.7 | 42 | 0.23117 | 0.0105 | 0.22068
75.3 | 0.015 | 0.06412 | 2e-05 | 4.8282 | 0.0017869 | 0.096565 | 3.5738e-05 |  | 432.9 | 42 | 0.10823 | 0.0105 | 0.097725
75.3 | 0.015 | 0.1242 | 2e-05 | 9.3523 | 0.0023956 | 0.18705 | 4.7912e-05 |  | 820.9 | 42 | 0.20522 | 0.0105 | 0.19473
ns: 75.3; ns: 0.015 |  | 42 |  | 0.0105
ns: 75.3; ns: 0.015 |  | 42 |  | 0.0105
ns: 75.3; ns: 0.015 |  | 42 |  | 0.0105
[9 empty] | Correction Factor= |  | 1.0743
[9 empty] | Intercept |  | -0.0062391